| หมวดการควบคุมอันตรายทั่ว ๆไป |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ความเป็นระเบียบและการดูแลรักษาความสะอาดโรงงาน |  |  |  |
| 1.1 พื้นเรียบ ไม่มีหลุม ไม่มีช่องปิด ไม่ลื่น |  |  |  |
| 1.2 จัดวางสิ่งของเป็นระเบียบ ตามหมวดประเภทการใช้ |  |  |  |
| 1.3 ไม่มีโลหะ ตะปู ของแข็ง ของมีคม วางในบริเวณที่มีการทำงานหรือทางเดิน |  |  |  |
| 1.4 ระบุเส้นทางพื้นที่ตั้งและจัดวางวัสดุอุปกรณ์ตามแผนผังโรงงาน |  |  |  |
| 1.5 ไม่มีสิ่งกีดขวาง , ปิดบังมุมมอง , ปิดบังขวางทางเข้า-ออก |  |  |  |
| 1.6 มีทางระบายน้ำและสามารถใช้ได้ |  |  |  |
| 1.7 มีป้ายแสดงเขตทาง , ป้ายบ่งชี้ , ป้ายห้ามเข้าเขตอันตรายบริเวณในเส้นทาง |  |  |  |
| 1.8 ขีดเส้น , ทาสี กำหนดทางเดินเท้า , ทางเดินพาหนะ และที่วางของไว้ชัดเจน |  |  |  |
| 2. เครื่องป้องกันอันตรายของเครื่องจักรที่ใช้ในปัจจุบัน |  |  |  |
| 2.1 มีป้ายห้าม , ป้ายเตือน ให้ระวังจุดที่อาจทำให้เกิดอันตราย |  |  |  |
| 2.2 มีระบบป้องกันการเดินเครื่องและปุ่มหยุดฉุกเฉินที่สามารถมองเห็น และใช้ได้ |  |  |  |
| 2.3 เครื่องจักรมีการ์ดป้องกันจุดหมุน จุดตัด จุดหนีบ และจุดที่อาจทำอันตราย |  |  |  |
| 2.4 มีระบบแจ้งเตือนอันตราย เช่น เสียง , ไฟวาบ เมื่อเกิดความผิดปกติ |  |  |  |
| 2.5 มีระบบป้องกันหรือจัดกระแสไฟฟ้า เมื่อเกิดการรั่ว , การลัดวงจร , ใช้เกินกำลัง |  |  |  |
| 2.6 มีระบบสายดิน ป้องกันฟ้าผ่าหรืออื่น ๆ ตามประเภทเครื่องจักรนั้น ๆ |  |  |  |
| 3. การจัดพื้นที่ในการทำงานแสงสว่าง ความร้อน เสียงดัง |  |  |  |
| 3.1 มีแสงสว่างเพียงพอเหมาะสมกับงาน |  |  |  |
| 3.2 มีการควบคุมอุณหภูมิและระบายอากาศ สม่ำเสมอในบริเสณพื้นที่ทำงาน |  |  |  |
| 3.3 มีป้ายเตือนบริเวณทำงานที่มีเสียงดัง |  |  |  |
| 4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE |  |  |  |
| 4.1 พนักงานมีการสวมใส่อุปกรณ์ PPE อย่างเหมาะสม ถูกต้อง |  |  |  |
| 4.2 มีป้ายเตือน ป้ายบังคับให้สวม , ใส่ ,ใช้ เครื่องจักร PPE ตลอดเวลาการทำงาน |  |  |  |
| หมวดการควบคุมอันตรายในสถานที่ผลิต , ขบวนการผลิต |  |  |  |
| 1. การป้องกันอันตรายจากสารเคมี |  |  |  |
| 1.1 มี SDS ของสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่ควบถ้วน สะดวกต่อการเข้าถึง |  |  |  |
| 1.2 มีวัสดุดูด , ซับ , กักเก็บ พร้อมใช้งาน |  |  |  |
| 1.3 มีการควบคุมป้องกันการหกล้นและอากาศที่เป็นแหล่งมลพิษเฉพาะจุด |  |  |  |
| 1.4 มีการตรวจวัด, ฟูม, ไอ, หมอก, ฝุ่น, สาเคมี, สารที่เป็นพิษ ไม่เกินกว่ามาตรฐาน |  |  |  |
| 1.5 มีการป้องกัน เฝ้าระวังอันตรายจากเชื้อโรค เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา |  |  |  |
| 1.6 มีที่ล้างตัว ล้างตาฉุกเฉินพร้อมใช้งาน |  |  |  |
| 2. การป้องกันอัคคีภัย |  |  |  |
| 2.1 การจัดเก็บวัสดุเป็นสัดส่วน ไม่กัดขวางอุปกรณ์และงับเหตุ |  |  |  |
| 2.2 ถังดับเพลิงในพื้นที่พร้อมใช้งาน มีการตรวจสอบประจำ |  |  |  |
| 2.3 ตู้เก็บอุปกรณ์ระงับเหตุมีอุปกรณ์ใช้งาน (ชุดดับเพลิง , SCBA) |  |  |  |
| 2.4 มีไฟฉุกเฉินและได้รับการตรวจสอบพร้อมใช้งาน |  |  |  |
| 3. การขออนุญาตให้ทำงานในบริเวณอันตราย |  |  |  |
| 3.1 มีการขออนุญาตทำงาน (Work Permit) ในพื้นที่ควบคุมอันตราย |  |  |  |
| 3.2 มีป้ายห้าม ป้ายเตือน และกั้นพื้นที่แสดงเขตอันตรายและมีการเฝ้าระวัง |  |  |  |
| 4. อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยในกระบวนการผลิต |  |  |  |
| 4.1 มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องจักร ตามที่กฎหมายกำหนด |  |  |  |
| 4.2 มีการตรวจสภาพอุปกรณ์เครื่องจักร บริเวณจุดหนีบ , จุดหมุน , ใบพัด , สายพาน |  |  |  |
| 4.3 มีการติดป้ายบ่งชี้แสดงสภาวะการซ่อม ฯ , ห้ามเปิดเครื่อง , ห้ามใช้งาน |  |  |  |
| 4.4 มีการติดตั้งเครื่องป้องกัน , ปุ่มฉุกเฉินต่าง ๆ |  |  |  |

(.................................................................)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ..............................................