แบบฟอร์มตรวจความปลอดภัยหม้อน้ำ

หม้อน้ำหมายเลข : __________________________________  สถานที่ติดตั้ง : ____________________________

ผู้ควบคุมหม้อน้ำ : 1) __________________________________ 2) __________________________________

ผู้ตรวจสอบ :__________________________________  วันที่ตรวจสอบ : _______________________________

| ตรวจสอบการติดตั้งหม้อน้ำ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | การตรวจสอบ | การปฏิบัติ |  | ผลการตรวจสอบ |  | คำแนะนำ |
|  |  | มี | ไม่มี | ถูกต้อง | แก้ไข |  |
| 1 | ระยะห่างเครื่องจักร อุปกรณ์อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร |  |  |  |  |  |
| 2 | ระยะห่างจากผนัง หม้อน้ำอื่น เพดาน ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร |  |  |  |  |  |
| 3 | มีทางเข้า-ออกอย่างน้อย 2 ทาง กว้างอย่างน้อย 0.6 เมตร สูงอย่างน้อย 2 เมตร |  |  |  |  |  |
| 4 | ห่างต้องเก็บเชื้อเพลิงไว้ในสถานที่ติดตั้ง ต้องเก็บห่าง จากหม้อน้ำไม่น้อยกว่า 1 เมตร |  |  |  |  |  |
| 5 | มีการแสดงใบอนุญาตผู้ควบคุมหม้อน้ำ ณ สถานที่ตั้งหม้อน้ำ |  |  |  |  |  |
| 6 | สถานที่ติดตั้งมีความมั่นคง แข็งแรง |  |  |  |  |  |

| ตรวจสอบสภาพแวดล้อมสถานที่ติดตั้งหม้อน้ำ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | การตรวจสอบ | การปฏิบัติ |  | ผลการตรวจสอบ |  | คำแนะนำ |
|  |  | มี | ไม่มี | ถูกต้อง | แก้ไข |  |
| 1 | มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี |  |  |  |  |  |
| 2 | มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) |  |  |  |  |  |
| 3 | บริเวณที่มีความเสี่ยงสูงหากเกิดอุบัติเหตุ ไม่มีพนักงานหรือโครงสร้างหลักในการรับน้ำหนักของอาคารอยู่ |  |  |  |  |  |
| 4 | การติดตั้งป้ายเตือน หรือ ข้อแนะนำในการใช้หม้อน้ำ |  |  |  |  |  |
| 5 | มีการติดป้ายบอกลำดับขั้นตอนการทำงาน วิธีการปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน |  |  |  |  |  |
| 6 | หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทฯ ผู้สร้างหม้อน้ำ วิศวกรผู้ตรวจทดสอบหม้อน้ำ หน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |

| ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | การตรวจสอบ | การปฏิบัติ |  | ผลการตรวจสอบ |  | คำแนะนำ |
|  |  | มี | ไม่มี | ถูกต้อง | แก้ไข |  |
| 1 | การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำตามกฎหมาย |  |  |  |  |  |
| 2 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม |  |  |  |  |  |
| 3 | การทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมหม้อน้ำ |  |  |  |  |  |
| 4 | การจัดทำบันทึกประจำวัน |  |  |  |  |  |

| ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | การตรวจสอบ | การปฏิบัติ |  | ผลการตรวจสอบ |  | คำแนะนำ |
|  |  | มี | ไม่มี | ถูกต้อง | แก้ไข |  |
| 1 | เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ |  |  |  |  |  |
| 2 | ลิ้นนิรภัย |  |  |  |  |  |
| 3 | อุปกรณ์แสดงระดับน้ำ |  |  |  |  |  |
| 4 | ลิ้นกันกลับ |  |  |  |  |  |
| 5 | มาตรวัดความดันไอน้ำ |  |  |  |  |  |
| 6 | ลิ้นระบายใต้หม้อน้ำ |  |  |  |  |  |
| 7 | ฉนวนกันความร้อน |  |  |  |  |  |
| 8 | ลิ้นจ่ายไอน้ำ |  |  |  |  |  |
| 9 | เครื่องควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ |  |  |  |  |  |
| 10 | สวิตซ์ควบคุมความดัน |  |  |  |  |  |
| 11 | อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ |  |  |  |  |  |
| 12 | มาตรวัดอุณหภูมิปล่องไอเสีย |  |  |  |  |  |
| 13 | อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิปล่องไอเสีย |  |  |  |  |  |
| 14 | บันได |  |  |  |  |  |

| ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | การตรวจสอบ | การปฏิบัติ |  | ผลการตรวจสอบ |  | คำแนะนำ |
|  |  | มี | ไม่มี | ถูกต้อง | แก้ไข |  |
|  | อุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |  |  |
| 1 | ระบบปรับสภาพน้ำ |  |  |  |  |  |
| 2 | การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ |  |  |  |  |  |
| 3 | ถังพักน้ำ |  |  |  |  |  |
| 4 | ระบบอุ่นน้ำป้อนหม้อน้ำ |  |  |  |  |  |

บันทึก / หมายเหตุ : __________________________________ _______________________________________ __________________________________ __________________________________ _____________________

ผู้ตรวจสอบ ______________________

(ผู้ตรวจสอบ)

วันที่ ______________________