| ใบอนุญาตทำงานใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Nearby High Voltage Work Permit) |  |
| --- | --- |
| ใบสั่งงานเลขที่ ……………………………………. | ใบอนุญาตเลขที่ …………………………….. |
| 1. ผู้ขออนุญาตทำงาน (ชื่อ-สกุล) : __________________________________ แผนก / ฝ่าย ________________________ โทรศัพท์ __________________ 2. ใบอนุญาตทำงานนี้สำหรับ (ระบุบริษัทผู้รับเหมา) __________________________________ หน่วยงานที่ควบคุมงาน _____________________________ 3. วันที่ขอเริ่มทำงาน วันที่ _______/_______/_______ ถึงวันที่ _______/_______/_______ |  |
| 4. พื้นที่ทำงาน ________________________________________________ สถานที่ทำงาน ___________________________________________________ บริเวณพื้นที่ที่ขอทำงาน ________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 5. รายละเอียดของงานและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 6. ลงชื่อ Job Owner ___________________________ เบอร์โทรศัพท์ ___________________________ วันที่ _________/_________/_________ ( _________________________ ) |  |
| 7. รายละเอียดการอนุญาต |  |
|  อนุญาตให้ทำงานได้ เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงไม่มีกระแสไฟฟ้าแล้ว  อนุญาตทำงานได้ แต่ต้องดำเนินการเพื่อความปลอดภัย ดังนี้  ต้องมีฉนวนปิดกั้น (Guard) เพิ่มเติม เนื่องจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่  ต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตราย (Safety Sign) เพื่อแสดงเขตอันตรายในบริเวณงานใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง  ต้องชี้แจงผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง ก่อนการปฏิบัติงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ห้ามมิให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย วัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นๆ ยื่นเข้าใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงในระยะห่างดังนี้ 1. กรณีทำงานใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 KV ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 5.30 เมตร สำหรับที่ใช้ปั้นจั่นยกวัสดุต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 3.65 เมตร 2. กรณีทำงานใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 KV ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  ข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ _____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________  ไม่อนุญาตเพราะ _________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ 8. ลงชื่อผู้อนุญาตทางเทคนิคด้านไฟฟ้า _______________________________( ____________________________ ) วันที่ ________/________/_______ (Electrical Technical Apporver) ผู้ถือใบอนุญาตทำงาน ได้ทำความเข้าใจสิ่งที่ต้องระวังในการปฏิบัติงานครั้งนี้ และจะอธิบายให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 9. ผู้ถือใบอนุญาตทำงาน __________________________________________ ( ____________________________ ) วันที่ ________/________/________ (Permit Holder) |  |