## Sayfa1
SÜRE |  |  |  | HEDEF ve DAVRANIŞLAR | KONULAR | ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ | KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ ve GEREÇLERİ | DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara ulaşma düzeyi) | DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşama Düzeyi)
AY | TARİH | HAFTA | SAAT
EYLÜL | 2019-09-11 | 1 | 4 | Bina içi haberleşme tesisatında kullanılan cihazları, sembolleri ve işaretleri tanıyabilecektir. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi' nin anlamının kavranması ve şehitlerimizin anılması. | MODÜL 1: BİNA İÇİ HABERLEŞME ANKASTRE TESİSATI 1.Bina İçi Telefon Tesisatı (Ankastre) 1.1.Tanımı ve Gerekliliği 1.2.Kullanılan Cihazlar ve Görevleri 1.2.1.Santral 1.2.2.Konsol 1.2.3.Telefon makinesi 1.2.4.Faks cihazı 1.2.5.Modem 1.2.6.Yedek besleme ünitesi 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
| 2019-09-18 | 2 | 4 | Bina içi haberleşme tesisatında kullanılan cihazları, sembolleri ve işaretleri tanıyabilecektir. | 1.3.Montaj Krokisi 1.3.1.Bina İçi Telefon Tesisatı Sembol ve İşaretleri 1.3.2.Bina içi telefon tesisatı projesinin hazırlanmasına dair esaslar. 1.3.3.Montaj Krokisi Çizimi | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
| 2019-09-25 | 3 | 4 | Bina içi haberleşme tesisatında yardımcı elemanların montajını yapabilecektir. Atatürk'ün Cumhuriyetçilik ilkesi | 1.4.Araç-Gereç, Malzeme ve Ekipmanlar 1.4.1.Bina içi haberleşme tesisatı kablo çeşitleri ve özellikleri 1.4.2.Kablo kanalı ve PVC boru çeşitleri 1.4.3.Terminal Kutusu, Terminal (Modül) Bloğu, Telefon Priz, Fiş Ve Soketlerin Yapı ve Özellikleri 1.4.4.Terminal İrtibatlama(Pançlama) Aletleri 1.4.5.Universal Soket Pensesi | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
EKİM | 2019-10-02 | 1 | 4 | Bina içi haberleşme tesisatında kullanılan terminal kutularının montajını yapabilecektir. Atatürk'ün Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. Sözünün açıklanması. | 2.Bina İçi Telefon Tesisatı (Ankastre) Montajı 2.1.Terminal kutularının montajı 2.1.1.Bina terminal kutusunun montajı 2.1.2.Kat terminal kutularının montajı 2.1.3.Dairelere giden kabloların krokisinin çizimi 2.2.Bina içi telefon tesisatının kablo bağlantıları 2.3.Bina içi telefon tesisatı priz fiş ve soket bağlantıları 2.4.Türk Telekom şebekesine irtibat tesisatı 2.5.Bina içi telefon tesisatı topraklaması | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları | MODÜL DEĞERLENDİRMESİ
| 2019-10-09 | 2 | 4 | Bina içi haberleşme tesisatında kullanılan santral ve çevre birimlerinin montajını yapabilecektir. | 2.6.Santral Ve Çevre Birimlerin Montajı 2.6.1.Santralin montajı 2.6.2.Yedek güç ünitesinin montajı 2.6.3.Santral ve çevre birimlerinin fonksiyonlarını test etme | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları | 1.YAZILI
EKİM | 2019-10-16 | 3 | 4 | Bina içi haberleşme tesisatında kullanılan santralin programlamasını yapabilecektir. | 2.7.Santralin Programlanması 2.7.1.Santral Markasına Uygun Komut Bilgisi 2.7.2.Konsol Kullanarak Programlama 2.7.3.Bilgisayar Kullanarak Programlama 2.8.Dahili tesisat uygulaması | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
| 2019-10-23 | 4 | 4 | Bina içi haberleşme tesisatında yapılan montajın kontrol ve teslimini yapabilecektir. | 2.9.Sistemin Kontrolü ve Teslimi 2.9.1.Sistem Kontrol Formu Hazırlanması 2.9.1.1.Testi yapılacak cihazların belirlenmesi 2.9.1.2.Test edilecek özelliklerin belirlenmesi | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
| 2019-10-30 | 5 | 4 | Bina içi haberleşme tesisatında yapılan montajın kontrol ve teslimini yapabilecektir. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftasında Atatürk'ün Bir Millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz Sözünün açıklanması. | 2.9.2.Sistem Kontrolünün Yapılması ve Formun Doldurulması 2.9.2.1.Test edilen cihazın form üzerinde işaretlenmesi 2.9.2.2.Test edilen özelliklerin form üzerinde işaretlenmesi 2.9.3.Kullanıcıya Sistemin Çalışması İle İlgili Bilgi Verilmesi | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları |  | 1.DÖNEM 1.YAZILI DEĞERLENDİRME
KASIM | 2019-11-06 | 1 | 4 | Bina içi haberleşme tesisatında oluşan arızayı tanıyabilecektir. | MODÜL 2: BİNA İÇİ HABERLEŞME ANKASTRE TESİSATINDA BAKIM VE ONARIM 1.Bina İçi Haberleşme Tesisatının Bakımı 1.1.Bakım Ve Gerekliliği 1.2.Düzeltici Bakım 1.3.Önleyici Bakım | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları | MODÜL DEĞERLENDİRMESİ
| 2019-11-13 | 2 | 4 | Bina içi haberleşme tesisatında oluşan arızayı tanıyabilecektir. | 2.Bina İçi Haberleşme Tesisatında Arıza Tespiti 2.1.Arızanın Tanımı 2.2.Arıza Yakalama Teknikleri 2.2.1.Tesisatın genel yapısı ile ilgili bilgi toplama 2.2.2.Arıza belirtilerinin tespiti 2.2.3.Arızanın lokalize edilmesi | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları | 2.YAZILI
| 2019-11-27 | 3 | 4 | Bina içi haberleşme tesisatında oluşan arızayı tespit edebilecektir. | 2.2.4.Ölçme 2.2.4.1.Test telefonu 2.2.4.2.AVO metre 2.2.5.Cihazların testi 2.3.Mevcut Sistem Üzerinde Arıza Tespiti (Uygulama) | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
ARALIK | 2019-12-04 | 1 | 4 | Bina içi haberleşme tesisatında oluşan arızayı giderebilecektir. | 3.Bina İçi Haberleşme Tesisatında Arıza Giderme 3.1.Santral Arızaları 3.1.1.Program arızaları 3.1.2.Donanım arızaları 3.1.3.Besleme ünitesi arızaları | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
ARALIK | 2019-12-11 | 2 | 4 | Bina içi haberleşme tesisatında oluşan arızayı giderebilecektir. Atatürk’ün Laiklik ilkesi | 3.2.Çevre Birimleri Arızaları 3.2.1.Konsol arızaları 3.2.2.Faks cihazı arızaları 3.2.3.Modem cihazı arızaları | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
| 2019-12-18 | 3 | 4 | Bina içi haberleşme tesisatında oluşan arızayı giderebilecektir. | 3.2.4.Diğer çevre birimleri arızaları 3.3.Kablo Arızaları 3.4.Kablo Ek Yeri Arızaları 3.5.Mevcut Sistem Üzerinde Arıza Giderme (Uygulama) | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları | MODÜL DEĞERLENDİRMESİ
| 2019-12-25 | 4 | 4 | Telefon makinesi arızalarını giderebilecektir. | 4.Telefon Makinesi Arızaları 4.1.Telefon Makinesi Çalışma Prensibi 4.2.Telefon Makinesini Oluşturan Kısımların Görevleri 4.2.1.Mikrofon/kulaklık 4.2.2.Tuş takımı | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları | 3.YAZILI | 1.DÖNEM 2.YAZILI DEĞERLENDİRME
OCAK | 2020-01-08 | 1 | 4 | Telefon makinesi arızalarını giderebilecektir. Atatürk’ün Devletçilik ilkesi | 4.2.3.Köken/spiral kordonu 4.2.4.Çatal altı kontağı 4.2.5.Ana kartı 4.3.Telefon Makinesinde Arıza Giderme (Uygulama) | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
| 2020-01-15 | 2 | 4 | Erişim şebekelerini tanıyabilecektir. | MODÜL 3: ERİŞİM ŞEBEKESİ VE MONTAJI 1.Erişim Şebekelerin Alt Yapısı 1.1.Tanımı 1.2.Erişim şebekelerinde kullanılan kablo çeşitleri 1.2.1.Bakır Kablolar 1.2.1.1.Havai hattı bakır kabloları 1.2.1.2.Yer altı bakır kabloları 1.2.2.Fiber optik Kablolar 1.2.2.1Havai hattı fiber optik kablolar 1.2.2.2.Yer altı fiber optik kabloları | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları | MODÜL DEĞERLENDİRMESİ
ŞUBAT | 2020-02-05 | 1 | 4 | Erişim şebekelerinde kullanılan kabloların bağlantılarını yapabilecektir. | 1.3.Erişim şebekelerinde kullanılan kabloların bağlantı ve ek çeşitleri 1.3.1.Çoklu bakır kabloların bağlantısını yapmak 1.3.2.Çoklu bakır kabloların eklerini yapmak 1.3.3.Fiber optik kabloların bağlantısını yapmak 1.3.4.Fiber optik kabloların eklerini yapmak | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
ŞUBAT | 2020-02-12 | 2 | 4 | Erişim şebekelerinde kullanılan çevre birimleri tanıyabilecektir. Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi | 2.Erişim Şebekelerinin Çevre Birimleri 2.1.Repertitör 2.1.1.Tanımı 2.1.2.Birimleri 2.1.3.Repertitörde reglet çeşitleri 2.1.3.1.Location regleti 2.1.3.2.Füz regleti 2.1.4.Repertitör reglet bağlantıları | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları | MODÜL DEĞERLENDİRMESİ
| 2020-02-19 | 3 | 4 | Erişim şebekelerinde kullanılan çevre birimleri tanıyabilecektir. | 2.2.Saha Dolapları 2.2.1.Saha Dolaplarının Tanımı 2.2.2.Saha Dolaplarının Çeşitleri 2.2.3.Saha Dolaplarının İç Yapısı 2.2.4.Saha Dolaplarına abone irtibatı yapmak. 2.2.5.Saha Dolaplarının bakımını yapmak. | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
| 2020-02-26 | 4 | 4 | Erişim şebekelerinde kullanılan çevre birimlerinin montajını yapabilecektir. | 2.3.Abone Dağıtım Kutusu 2.3.1.Abone Dağıtım Kutusunun Tanımı 2.3.2.Abone Dağıtım Kutusunun Montajını Yapmak 2.3.3.Abone Dağıtım Kutusuna Abone İrtibatını yapmak. | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları | 1.YAZILI
MART | 2020-03-04 | 1 | 4 | Erişim şebekelerinde kullanılan çevre birimlerinin montajını yapabilecektir. | 2.4.Abone İrtibatını Yapmak 2.4.1.Saha Dolabından Füz Adresini belirlemek. 2.4.2.Santralden Location adresini belirlemek. 2.4.3.Repartitörden belirlenen Füz ve Location irtibatını sağlamak | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları | 1.YAZILI
| 2020-03-11 | 2 | 4 | Erişim şebekesinde gerekli ölçümleri yapabilecektir. | MODÜL 4 : ERİŞİM ŞEBEKESİ BAKIM VE ONARIMI 1.Erişim Şebekesi Arızalarının Tespiti 1.1.Arızalı kablo ve bağlantı elemanını tespiti 1.1.1.Güç ölçümü 1.1.1.1.Alış gücünü ölçümü 1.1.1.2.Çıkış gücünü ölçümü 1.1.1.3.Yansıma sinyali alış gücü ölçümü 1.1.2.Ana sinyal ile yansıma sinyali arası faz farkı ölçümü 1.1.3.Radyo link (R/L) dalga kılavuzu (RF-IF kablosu) zayıflaması ölçümü 1.1.4.Fiberoptik kablo sinyal zayıflaması ölçümü | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları | 1.YAZILI
MART | 2020-03-18 | 3 | 4 | Erişim şebekesinde gerekli ölçümleri yapabilecektir. 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk'ün Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım.(1925) Sözünün açıklanması. | 1.1.5.Topraklama direnci ölçümü 1.1.6.Ortam sıcaklığının ölçümü 1.1.7.İzolasyon direnci ölçümü 1.1.8.Per direncini ölçümü 1.1.9.Kablo numaratajı ölçümü 1.1.10.Diyafoni ölçümü 1.1.11.Kaçak(zaiyat) ölçümü 1.1.12.Kısa devre (melanj) ölçümü 1.1.13.Kopuk(izole) ölçümü 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
| 2020-03-25 | 4 | 4 | Erişim şebekesinde gerekli kontrolleri yapabilecektir. | 1.2.Kablo hat kontrolü 1.2.1.Fiberoptik kablo hat kontrolü 1.2.2.Çoklu bakır kablo hat kontrolü 1.2.2.1.Kopuk(İzole) kontrolü 1.2.2.2.Kısa devre(Melanj) kontrolü 1.2.2.3Parazit(Zaiyat) kontrolü 1.2.2.4.Diyafoni(Ses Yankılanması) Kontrolü 1.3.Sistem testleri 1.4.Sesli ve ışıklı alarm/ikaz göstergelerinin okuması 1.5.Arızalı modül ve kartlarının tespiti | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları |  | 2.DÖNEM 1.YAZILI DEĞERLENDİRME
NİSAN | 2020-04-01 | 1 | 4 | Erişim şebekesinde oluşan kablo arızalarını giderebilecektir. | 2.Erişim Şebekesi Arızalarının Giderilmesi 2.1.Arızalı bağlantı elemanını yedeği ile değiştirme 2.2.Arızaları kabloların değiştirilmesi 2.2.1.Arızalı fiberoptik kabloyu değiştirme 2.2.2.Arızalı çoklu bakır kabloyu değiştirme 2.2.3.Kopan Kabloları Değiştirme | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları | MODÜL DEĞERLENDİRMESİ
| 2020-04-15 | 2 | 4 | Erişim şebekesinde yer alan birimlerin bakımını yapabilecektir. Atatürk’ün Çocuk Sevgisi | 2.3.Ek Yeri İletkenliğinde Meydana Gelen Olumsuzlukları Giderilmesi 2.4.Erişim şebekeleri bakımı 2.4.1.Havai kablo şebekesinin bakımı 2.4.2.Saha dolabı ve abone dağıtım kutularının bakımı 2.4.3.Repertitör bakımını 2.4.4.Menhol bakımını | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
| 2020-04-22 | 3 | 4 | Erişim şebekesinde yer alan birimlerin bakımını yapabilecektir. | 2.4.5.Yer altı şebekesinin bakımı 2.4.6.Aktif sistem bakımını 2.5.Hatalı Abone Bağlantılarını düzeltmesi 2.6.Arızalı modülü yedeği ile değiştirme 2.7.Arızalı kartı yedeği ile değiştirme | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
NİSAN | 2020-04-29 | 4 | 4 | Transmisyon sistemlerini tanıyabilecektir. 23Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı Atatürk'ün Sanatsız Kalan bir Ulusun Hayat Damarlarından biri Kopmuş demektir Sözünün Açıklanması. | MODÜL 5: TRANSMİSYON SİSTEMLERİ VE MONTAJI 1.Transmisyon Sistemleri 1.1.Tanımı 1.2.Çeşitleri 1.2.1.PDH 1.2.2.SDH 1.2.3.DWDM 1.2.4.Radyo Link 1.2.5.Uydu Sistemleri 23 NİSAN ULUSAL EĞEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları | 2.YAZILI
MAYIS | 2020-05-06 | 1 | 4 | Transmisyon sistemlerinde kullanılan ekipmanları tanıyabilecektir. | 1.3.Transmisyon sistemleri montaj ekipmanları 1.3.1.Rack ve rack bağlantı aparatları 1.3.2.Kablo kanaletleri 1.3.3.Kablo bağlantı ekipmanları 1.3.4.DC besleme kabloları 1.3.5.Radyolink ekipmanları 1.3.6.Transmisyonda kullanılan data ve santral kablo çeşitleri | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
| 2020-05-13 | 2 | 4 | Transmisyon sistemlerinde gerekli bağlantıları yapabilecektir. | 2.Transmisyon Sistemleri Montajı 2.1.Rack ve rack bağlantıları 2.2.Kablo kanalet bağlantıları 2.3.Kablo bağlantı ekipmanları bağlantıları 2.4.DC besleme bağlantıları | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları | MODÜL DEĞERLENDİRMESİ
| 2020-05-20 | 3 | 4 | Transmisyon sistemlerinde gerekli bağlantıları yapabilecektir. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk'ün Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Sözünün açıklanması | 2.5.Radyolink bağlantıları 2.5.1.Kule Montajı ekipmanları bağlantıları 2.5.2.Anten Montaj ekipmanları bağlantıları 2.5.3.Dış birim ekipmanları bağlantıları 2.5.4.İç birim ekipmanları bağlantıları 2.6.Transmisyonda kullanılan data ve santral kablo çeşitleri ve bağlantıları 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
MAYIS | 2020-05-27 | 4 | 4 | Transmisyon sistemlerinde gerekli bağlantıları yapabilecektir. | 2.7.DDF bağlantıları 2.7.1.Yüksek mertebe DDF bağlantıları 2.7.2.Alçak mertebe DDF bağlantıları 2.8.Transmisyonda kullanılan test cihazları 2.8.1.Ant-5 test cihazı 2.8.2.Ant-20 test cihazı 2.8.3.Sunset test cihazı(2Mb/s 64Kb/s) 2.8.4.Optik powermetre | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları |  | 2.DÖNEM 2.YAZILI DEĞERLENDİRME
HAZİRAN | 2020-06-03 | 1 | 4 | Transmisyon sistemlerinde oluşan arızaları giderebilecektir. | MODÜL 6: TRANSMİSYON SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMI 1.Transmisyon Sistemlerinin Bakımları 1.1.Fiberoptik kablo sinyal zayıflamasını ölçülmesi 1.2.Ortam sıcaklığını uygunluğunu kontrolü 1.3.Sistem temizliğinin yapılması | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
| 2020-06-10 | 2 | 4 | Transmisyon sistemlerinde oluşan arızaları giderebilecektir. | 1.4.Alış gücünü ve çıkış gücü ölçülmesi 1.5.BER testi yapılması 1.6.Yansıma sinyali alış gücü ölçmek | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma
| 2020-06-17 | 3 | 4 | Transmisyon sistemlerinde oluşan arızaları giderebilecektir. | 2.Transmisyon Sistemlerinin Arızaları 2.1.Transmisyon sistemlerinde arıza takibi 2.2.Kart arızaları ve onarımı 2.3.Modül(Çekmece) arızaları ve onarımı 2.4.Konnektör arızaları ve giderilmesi 2.5.Kablolama arızaları ve giderilmesi | Anlatım Uygulama Soru-Cevap Grup Çalışması Uygulamalı Çalışma | Ders Modülleri Bilgisayar Akıllı Tahta El aletleri Ölçüm Cihazları
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
.../.../... OKUL MÜDÜRÜ