## Slide 1: Ремонт пускорегулирующей аппаратуры
Определение неисправностей магнитного пускателя
УО «ГГПТЛ»
преподаватель Шандрак Валерий Павлович

## Slide 2: Тест на стенде одновременное включение ламп

## Slide 3: Дугогасительная камера исправна

## Slide 4: Изоляция катушки соответствует норме

## Slide 5: Катушка исправна

## Slide 6: Корпус исправен

## Slide 7: Крепление контактов исправно

## Slide 8: Магнитопровод исправен

## Slide 9: Нет обрыва катушки

## Slide 10: Повреждения контактов нет

## Slide 11: Тест на стенде неодновременное включение ламп

## Slide 12: Контакты загрязнены

## Slide 13: Крепление контактов неисправно

## Slide 14: Отсутствует клемма

## Slide 15: Тест на стенде лампы не горят

## Slide 16: Есть обрыв катушки

## Slide 17: Изоляция катушки не соответствует норме

## Slide 18: Короткозамкнутый виток имеет повреждения

## Slide 19: Повреждение корпуса катушки

## Slide 20: Подтекание изоляции катушки

## Slide 21: Прогар изоляции катушки

## Slide 22: Стык между якорем и сердечником загрязнен